## Sport en recreatie
Erkende maatregelen energiebesparing Sport en Recreatie
# | Type maatregel | Maatregel | Aanwezig |  |  | Opmerking:
|  |  | Ja | Nee | N.v.t.
GA1a | EBS | Slimme meter met energieverbruiksmanager
GA1b | EBS | Automatisch EBS met rapportagefunctie
GA1c | EBS | Automatisch EBS met rapportagefunctie icm GBS
GB1 | Gebouwschil | Zwembad en/of sporthal: spouwmuurisolatie
GB2 | Gebouwschil | Zwembad: Dakisolatie (Rc > 3,5 m²K/W)
GB3a | Gebouwschil | Zwembad: HR++ glas in geïsoleerde kozijnen
GB3b | Gebouwschil | Zwembad: HR+++ glas in geïsoleerde kozijnen
GC1a | Ventilatie | Zwembad: Enkele kruisstroomwisselaar
GC1b | Ventilatie | Zwembad: Dubbele kruisstroomwisselaar
GC1c | Ventilatie | Zwembad: Dubbele kruisstroomwisselaar met opzet
GC2a | Ventilatie | Zwembad: Recirculeren debiet met recirculatieklep
GC2b | Ventilatie | Zwembad: Recirculeren debiet obv vocht en temp.
GC3a | Ventilatie | Zwembad: Toerenregeling debiet obv vocht en temp.
GC3b | Ventilatie | Zwembad: Toerenregeling debiet met difuusinblaas
GC3c | Ventilatie | Zwembad: Frequentiereg. debiet obv drogen buitenlucht
GC3d | Ventilatie | Zwembad: Latente energie onttrekken uit afblaaslucht
GC4 | Ventilatie | Tijdschakelaar (met weekschakeling) ventilatie
GC5 | Ventilatie | Sporthal: dubbele kruisstroomwisselaar
GC6 | Ventilatie | Geïsoleerde kanalen balansventilatie
GD1 | Verwarming | Zwembad: CR- of VR-ketel vervangen door HR107 ketel
GD2 | Verwarming | Geoptimaliseerd weersafhankelijke regeling CV
GD3 | Verwarming | Schakelklok GBS verwarming
GD4 | Verwarming | Weersafhankelijke regeling CV-installatie
GD5 | Verwarming | Isolatie leidingen en appendages CV-installatie
GD6 | Verwarming | Thermostatische radiatorkranen
GD7 | Verwarming | Klokthermostaten en overwerktimers CV
GE1 | Ruimtekoeling | Scheiding aan te zuigen lucht koelmachine
GF1 | Verlichting | Aanwezigheidsdetectie verlichting
GF2a | Verlichting | LED inbouwarmatuur
GF2b | Verlichting | LED opbouwarmatuur
GF3a | Verlichting | Halogeen- of gloeilampen vervangen door LED
GF3b | Verlichting | Hogedrukkwiklampen vervangen door LED
GF4 | Verlichting | LED-verlichting vluchtwegaanduiding
GF5 | Verlichting | Schakeling verlichting per sportveld
GF6a | Verlichting | Buiten: Halogeenverlichting vervangen door LED
GF6b | Verlichting | Buiten: Hogedrukkwiklampen vervangen door LED
GF7a | Verlichting | Reclame: LED-lampen ipv gloei-/halogeen-/neonlampen
GF7b | Verlichting | Reclame: TLD-lampen vervangen door LED
GF8a | Verlichting | TLD-lampen vervangen door LED (retrofit)
GF8b | Verlichting | PL-lampen vervangen door LED (retrofit)
FA1 | Warmtapwater | Isolatie leidingen en appendages warmtapwater
FA2a | Warmtapwater | Spaardouchekop
FA2b | Warmtapwater | Drukknop douche
FB1 | Productkoeling | Isolatie wand koelcel
FB2 | Productkoeling | Deurschakeling ventilator koel-/vriescel
FB3 | Productkoeling | Energiezuinige schakeling verlichting koel-/vriescel
FB4 | Productkoeling | Ontdooiingsregeling verdamper koel-/vriescel
FC1 | ICT | Centrale printers en kopieermachines
FD1 | Roltrapsysteem | Energiezuinige besturing roltrap
FE1a | Zwembassin | Badwaterpompen met toerenregelaar en tijdschakelaar
FE1b | Zwembassin | Badwaterpompen met toerenregelaar
FE2 | Zwembassin | Isolatie wanden zwembassin
FE3 | Zwembassin | Isolatie (aanvoer)leidingen zwembadwater
FE4 | Zwembassin | Warmteterugwinning spoelwater spoelbufferkelder
FE5a | Zwembassin | Isolatie glijbaan zwembad
FE5b | Zwembassin | Dichten openingen glijbaan na sluitingstijd
FF1 | Motoren | Energiezuinige motoren (4-375 kW; IE4)
FG1 | Grootkeuken | Debietregeling afzuiging keuken